## Slide 3
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Premessa
d
1.
VANI
ASCENSORE
2.
TRAMEZZI
3.
ISOLANTI
4.
FACCIATE
CONTINUE
5.
PROTETTIVI DI
ELEMENTI PORTANTI
8.
ATTRAVERSAMENTI
7.
ATTRAVERSAMENTI
6.
SOLAI E
CONTROSOFFITTI
9.
IMPIANTI

## Slide 4: Come si realizza la compartimentazine
UTILIZZZANDO MURI E PORTE TAGLIA FUOCO, SERRENDE TAGLIA FUOCO, CAVEDI, CANALINE, CONDOTTE, ECC..
INTERPOSIZIONE DI SPAZIO A CIELO LIBERO
INTERPOSIZIONE DI COMPARTI FILTRO
INTERPOSIZIONE DI FILTRI A PROVA DI FUMO

## Slide 45
Notes: Per carico incendio superiore a 1200 MJ/mq

## Slide 46
Notes: Per carico incendio inferiore a 1200 MJ/mq

## Slide 55
Ministero dell’Interno
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile
Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica
Varchi tra compartimenti
E Sa
Deposito
E Sa
Attività
EI